| SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Số: /KSBT V/v Báo giá vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. | Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021 |

Kính gửi: Các nhà thầu cung ứng vật tư y tế

Thực hiện Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám các nhà thuốc trên địa bàn;

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 5;

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 6392/UBND-CN ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19;

Thực hiện Thông báo Kết luận số 290/TB-UBND  ngày 12/7/2021 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban thường trực chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ngày 12/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung kinh phí phòng, chống dịch  COVID-19,

Căn cứ Biên bản số 3049/BB-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế.

Để làm cơ sở cho việc mua vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch kịp thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý Công ty có khả năng cung ứng vật tư, hoá chất phòng chống dịch (Phụ lục danh mục vật tư có nhu cầu mua sắm đính kèm):

- Cung cấp báo giá các loại vật tư theo danh mục (có thể báo giá toàn bộ danh mục hoặc một phần, một loại vật tư tuỳ thuộc vào nhà cung cấp).Giá thông báo là giá đã bao gồm giá và tất cả các chi phí kèm theo (vận chuyển đến đơn vị, thuế,….).

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị quý Công ty xem xét đến khả năng cung ứng hàng hoá trong vòng 30 ngày.

- Bản báo giá đề nghị :

- Gửi bằng file mềm scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email: cdc@thuathienhue.gov.vn

- Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466)

- Thời hạn gửi báo giá : Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày 31/7/2021 đến ngày 6/8/2021 để đơn vị tiếp tục thực hiện các bước đấu thầu theo qui định.

Trân trọng cám ơn!

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Đức |
| --- | --- |

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

Kèm theo Công văn số:        /KSBT ngày     tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế

| Stt | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Năm sản xuất | Quy cách | Nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng mua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tách chiết tự động VAS-RAU.96A-EXAAM2 iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM | 1. Yêu cầu chung: - Sinh phẩm mới 100%, sản xuất năm 2021, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. - Nhà sản xuất phải có ISO13485 hợp pháp tại Việt Nam - Có số lưu hành trang thiết bị chẩn đoán in vitro chính thức của Bộ Y tế còn hiệu lực. - Có giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do (CFS) tại nước sản xuất | 2021 | 96 test/bộ | 5 | Test | 10.000 |
|  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ sinh phẩm đóng gói 96 test, gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | Phù hợp với các máy tách tự động Thermo Fisher Scientific-Mỹ, Aurora-Canada… |  |  |  |  |  |
|  |  | Thời gian: 45-90 phút |  |  |  |  |  |
|  |  | Thành phần: Kít tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ dùng máy tự động - VAS-RAU.96A-EXAAM2, Gồm 9 lọ dung dịch các loại và vật tư tiêu hao chạy máy đi kèm |  |  |  |  |  |
|  |  | + Hóa chất dùng cho tách chiếtDNA/RNA - P1 (Bảo quản nhiệt độ - 20 độ C): |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX6: 1,44ml |  |  |  |  |  |
|  |  | + Hóa chất dùng cho tách chiếtDNA/RNA - P2 (Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C): |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX1: 19,20ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX2: 1,92ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX3: 28,8ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch EX4: 48,00ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX5: 4,8ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch EX6: 28,8ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch bEX2: 19,20ml |  |  |  |  |  |
|  |  | + Pha các dung dịch sử dụng (Bảo quản nhiệt độ 2-8 độ C): |  |  |  |  |  |
|  |  | Dung dịch mEX4: 15ml dung dịch EX6 + 10ml dung dịch bEX2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Trộn đều các dung dịch trước khi sử dụng, tránh tạo bọt khí |  |  |  |  |  |
|  |  | Chỉ sử dụng dung dịch mEX4 trong vòng 14 ngày kể từ ngày pha |  |  |  |  |  |
| 2 | Bộ kit tách chiết RNA Isolate Kit ( Phương pháp cột) | 1. Yêu cầu chung: - Sinh phẩm mới 100%, sản xuất năm 2021, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. - Nhà sản xuất phải có ISO 13485 hợp pháp tại Việt Nam - Có số lưu hành trang thiết bị chẩn đoán in vitro chính thức của Bộ Y tế còn hiệu lực. - Có giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do (CFS) tại nước sản xuất 2. Bộ kit tách chiết RNA Isolate Kit, Liferiver Code: ME-0010 - Bộ tách chiết RNA vi rút nhanh chóng các mẫu như huyết thanh, huyết tương, súc miệng, hydrothorax, ascites, C.S.F. và mẫu nước tiểu. - Sử dụng nguyên lý cột, kết hợp với các hạt paramagnetic có bề mặt liên kết với axit nucleic được thêm vào mẫu để liên kết axit nucleic. - Thành phần: Binding Columns;Binding Buffer; Washing Buffer A; Washing Buffer W; Elution Buffer; RNA Binding Beads A; Carrier RNA - Tiêu chuẩn CE-IVD | 2021 | 50 tests/bộ | Hàng RUO , Không phân nhóm | Test | 5.000 |
| 3 | Bộ kit tách chiết RNA (Phương pháp tủa) | 1. Thành phần: Kit tách chiết RNA - iVAaRNA Extraction Kit P - Code VA.A92-002B | 2021 | Hộp 24/48/96 kit | 5 | test | 6.000 |
|  |  | Sinh phẩm mới 100%, sản xuất năm 2021, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có ISO13485 hợp pháp tại Việt Nam |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ sinh phẩm đóng gói 24 test, 48 test hoặc 96 test, gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | Tube và các dung dịch dùng cho tách chiết RNA. |  |  |  |  |  |
|  |  | Không dùng thêm bất kỳ hóa chất và vật tư khác (trừ đầu côn). |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Mục đích: Sử dụng tách RNA từ các loại mẫu. |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Kit được pha chế ở dạng “ready to use” (sẵn sàng sử dụng), có thể sử dụng ngay mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công đoạn pha chế nào, giúp tránh sai sót và tăng tốc xét nghiệm. |  |  |  |  |  |
|  |  | c. Dùng hóa chất để tủa RNA, không dùng Phenol. |  |  |  |  |  |
|  |  | d. Tủa phải có màu (xanh, đỏ...) để quan sát được |  |  |  |  |  |
|  |  | e. Kit có quy trình tách chiết giống với tác nhân DNA. Do đó có thể thực hiện chung các tác nhân trong 1 lần. RNA sau tách chiết thực hiện RT-PCR, real-time RT-PCR ngay mà không cần pha loãng. |  |  |  |  |  |
|  |  | f. Quy trình đơn giản. Thời gian: < 60 phút. |  |  |  |  |  |
|  |  | g. Mẫu đàm, mủ sau thuần nhất không ủ qua đêm, có thể tách RNA ngay |  |  |  |  |  |
| 4 | Bộ kit định tính VAS-RHD.96H-SA2AR2 LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit | 1. Yêu cầu chung a. Sinh phẩm mới 100%, sản xuất năm 2021, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. b. Nhà sản xuất phải có ISO13485 hợp pháp tại Việt Nam c. Có số lưu hành trang thiết bị chẩn đoán in vitro chính thức của Bộ Y tế còn hiệu lực. d. Có giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do (CFS) tại nước sản xuất | 2021 | Hộp 96 kit | 5 | Test | 15.000 |
|  |  | 2. Yêu cầu cấu hình |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ sinh phẩm đóng gói 24 test, 48 test hoặc 96 test, gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | + Tất cả các thành phần phản ứng One-step real-time RT-PCR |  |  |  |  |  |
|  |  | + Tube chạy phản ứng tương thích với máy real-time PCR |  |  |  |  |  |
|  |  | + Chứng âm, chứng dương. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Mục đích: Phát hiện định tính virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới bằng kỹ thuật One-step real-time RT-PCR. |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Kit được pha chế ở dạng “ready to use” (sẵn sàng sử dụng), có thể sử dụng ngay mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công đoạn pha chế nào, giúp tránh sai sót và tăng tốc xét nghiệm. |  |  |  |  |  |
|  |  | c. Gene đích là gene N hoặc gene E hoặc cả gene E và gene N theo tài liệu mới nhất của CDC Mỹ, WHO và cả gene sàng lọc và gene khẳng định được phát hiện chỉ trong 1 phản ứng. |  |  |  |  |  |
|  |  | d. Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích (chứ không chạy riêng với gene đích) để kiểm soát âm tính giả cả bước lấy mẫu, bước tách chiết RNA và bước real-time RT-PCR. |  |  |  |  |  |
|  |  | e. Kit định lượng có sản phẩm PCR ≤ 100bp. Kit định tính, định genotype có sản phẩm PCR ≤ 200bp. |  |  |  |  |  |
|  |  | f. Giới hạn phát hiện (LOD): ≤ 5 copy. Độ đặc hiệu lâm sàng: 100%. |  |  |  |  |  |
|  |  | g. Chương trình real-time PCR giống kit phát hiện các tác nhân khác để chạy nhiều kit cùng lúc. |  |  |  |  |  |
|  |  | h. Thời gian phát hiện trên máy real-time PCR: ≤ 90 phút. |  |  |  |  |  |
|  |  | i. Thích hợp tối thiểu với các hệ thống real-time PCR sau: |  |  |  |  |  |
|  |  | Agilent: Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, AriaMX. |  |  |  |  |  |
|  |  | Analytik Jena: qTOWER. |  |  |  |  |  |
|  |  | Applied Biosystems: ABI StepOne, ABI StepOne Plus, ABI 7300/7500, ABI 7500 Fast |  |  |  |  |  |
|  |  | Bio-Rad: iQ5 Multicolor, iCycler, CFX96, CFX96 Touch. |  |  |  |  |  |
|  |  | DNA-Technology: DTprime 4M1, DTprime 5M1, DTlite. |  |  |  |  |  |
|  |  | Eppendorf: RealPlex4. |  |  |  |  |  |
|  |  | IT-TS Life: MyGo Pro, MyGo Mini. |  |  |  |  |  |
|  |  | Qiagen: Rotor-Gene Q5 Plex. |  |  |  |  |  |
|  |  | Sacace Biotechnologies: SaCycler-96. |  |  |  |  |  |
|  |  | Thermo Fisher Scientific: QuanStudio 3, QuanStudio 5. |  |  |  |  |  |
| 5 | Bộ trang phục chống dịch 7 khoản màu trắng: Gồm có |  | 2021 | Bộ |  | Bộ | 8.000 |
|  |  | Bộ quần áo được làm từ chất liệu vải không dệt màng mỏng microporous mềm dẻo, chống sự phun nhẹ của chất lỏng và các hạt nhỏ liti, chống lại các tầng khô nguy hiểm, chống lại các hạt bụi có thể gây ô nhiễm và bức xạ, bảo vệ chống lại các tác nhân truyền nhiễm, chống tĩnh điện. Không thấm và chống bám dính, bền dai, chịu được mài mòn, va chạm. Màu sắc: trắng Bao gồm: |  | Bộ | 6 |  |  |
| 5.1 | Áo, quần, mũ liền bộ | Áo + quần + mũ liền bộ: + Bộ quần áo được làm từ chất liệu vải không dệt có màng mỏng vi xốp chất lượng cao cung cấp khả năng bảo vệ chất lỏng và bụi. Chất liệu vải mềm mại kết hợp khả năng bảo vệ vượt trội và sự thoải mái, mềm mại, linh hoạt của vải. + Thiết kế tổng thể Bộ áo liền quần với bộ trùm đầu 3 mảnh, tay áo may ghép, miếng đêm hình thoi hai mảnh được gắn ở đáy quần, mũ trùm, thắt lưng, cổ tay và cổ chân đàn hồi. + Các cấp độ: Loại 5 (EN13982:2004). Loại 6 (EN130034:2005). + Chịu lực, chống tĩnh điện. Đạt yêu cầu EN 1073:2002. Chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn (ASTM F1671). + Mẫu kiểu Super-B + Sợi vải: cán màng vi xốp. Cân nặng: 65 gsm + Đạt tiêu chuẩn CE + Các chứng chỉ: EN 14126:2003, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM: F 903 |  |  | 6 |  |  |
| 5.2 | Khẩu trang 4 lớp | Khẩu trang 4 lớp: + Chất liệu: Vải không dệt không hút nước, màng lọc bụi và vi khuẩn. + Có nếp gấp, nhiều lớp. + Có nẹp mũi cố định, dây quàng tai không gây dị ứng. + Kích thước: 17,5cm x 9cm (dài x rộng) + Đạt cấc tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001: 2015; TCVN ISO 13485:2017 |  |  | 5 |  |  |
| 5.3 | Khẩu trang N95 | Tiêu chuẩn: NIOSH N95 - Mặt nạ phòng độc không có thành phần từ mủ cao su tự nhiên. - Chất liệu: vải không dệt (Polypropylence) - Thanh nẹp mũi có thể điều chỉnh - Các nếp gấp hình chữ V - Kiểu gấp phẳng - Băng đô có ghim. - Khẩu trang dùng 1 lần - Đạt yêu cầu NIOSH-42C FR 84 N95 hoặc tương đương cho hiệu quả lọc tối thiểu 95% các hạt trong không khí nhưng không chịu được dầu |  | Cái | 6 |  |  |
| 5.4 | Ủng bảo hộ | Ủng: + Vải không dệt có chun. + Đạt cấc tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001: 2015; TCVN ISO 13485:2017 |  | Đôi | 6 |  |  |
| 5.5 | Găng tay | Găng tay: + Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên. + Màu sắc: màu cao su tự nhiên. + Găng tiệt trùng, có bột. + Độ dày: 0,09-0,11mm. + Chiều dài: 230-240mm. |  | Đôi | 5 |  |  |
| 5.6 | Kính bảo vệ | Kính bảo vệ: + Chất liệu: Nhựa Poly carbonate (PC) có thành phần hóa học, chịu được áp lực lớn từ bên ngoài: có độ trong suốt cao, chịu va đập cực tốt, mỏng và nhẹ, khả năng chống tia UV. + Tiêu chuẩn chất lượng ANSI Z87.1-2015. + Có hệ thống thông hơi gián tiếp tạo sự thoải mái cho người dùng. + Màu kính: trong suốt - Được trang bị 4 khe thoát khí ( 2 ở trên, 2 ở 2 bên) giảm tình trạng kính bị mờ do hoi nước, đồng thời giữ cho chất lỏng không bị thẩm thấu nước - Dây đeo bằng vật liệu thun đàn hồi có thể điều chỉnh và mở rộng để phù hợp với từng kích cỡ. - Hỗ trợ đeo kính cận. |  |  |  |  |  |
| 6 | Bộ trang phục chống dịch 7 khoản: quần áo, mũ, khẩu trang, kính, găng tay | Bộ trang phục chống dịch 7 khoản: quần, áo, mũ, khẩu trang, kính, găng tay, ủng - Được đóng gói trong 1 bao nhựa, tiệt trùng - Bao gồm: + Áo, mũ liền quần: vải không dệt thấu khí 40g/m2 + Kính bảo hộ + Găng tay cao su y tế, vô trùng + Khẩu trang y tế 4 lớp chất liệu làm từ vải không dệt tráng PP thoáng khí, không thấm nước, chống tĩnh điện. - Chất liệu làm từ vải không dệt thoáng khí, không thấm nước, chống tĩnh điện. - Đạt các tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 13485:2017 - Nhiều kích cỡ ( size 2XXL: 20%, size XL: 30%, các size khác: 50%) | 2021 | Túi 01 bộ | 5 | Bộ | 25000 |
| 7 | Khẩu trang N95 | Tiêu chuẩn: NIOSH N95 - Mặt nạ phòng độc không có thành phần từ mủ cao su tự nhiên. - Chất liệu: vải không dệt ( Polypropylence) - Thanh nẹp mũi có thể điều chỉnh - Các nếp gấp hình chữ V - Kiểu gấp phẳng - Băng đô có ghim. - Khẩu trang dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn NIOSH-42C FR84 N95 hoặc tương đương cho hiệu quả lọc tối thiểu 95% sol khí rắn và lỏng không chứa dầu. | 2021 | 20 cái /hộp, 8 Hộp/Case | 6 | Cái | 15000 |
| 8 | Mũ bảo hộ màu vàng | - Bộ gồm mũ và kính chắn. - Chất liệu: Nhựa ABS - Công dụng: Chống va đập, chống đâm xuyên - Màu sắc: Vàng - Tấm kính Polycarbonate dày 1mm, kích thước 8'' x 15,5'', chịu lực: 150m/s. - Bộ mũ kính che mặt được kết hợp giữa mũ gắn kính che được sản xuất theo tiêu chuẩn CE EN 166:ANSI Z87.1, chất liệu nhựa PE và bộ gọng gắn kính được làm từ chất liệu nhựa ABS kết hợp với FC. - Tiêu chuẩn chất lượng CE EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 hoặc tương đương | 2021 | Cái | 6 | Cái | 50 |
| 9 | Ống nghiệm nhựa có chứa môi trường vận chuyển vi rút | - Tube nhựa có chứa 3 ml môi trường vận chuyển chuyên chở và bảo quản mẫu thử dùng xét nghiệm tìm virus. Hộp 20 ống - Quy cách ống chứa môi trường là ống facol 15ml: Chất liệu là ống nhựa PP, nắp nhựa PE, ống trong suốt, chiều dài ống (bao gồm cả nắp): 121 ± 1,0mm. - Môi trường chứa: + Pepton 45 mg, + Sodium chloride 15mg, + Bovine serum albumin 15mg, + Gentamicin 0,3mg, + Amphotericin B 6µg, + Nước cất 3ml. Bảo quản: 2 – 8 độ C. Độ vô trùng: 100%. - Hạn dùng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. - Khả năng bảo quản DNA/RNA 24 giờ. - Đạt TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015; TCVN ISO 13485:2017/ISO 13485:2016; WHO-GMP(TRS 908, ANNEX 4) | 2021 | Túi 20 ống | 5 | Cái | 10.000 |
| 10 | Tăm bông que mềm lấy dịch tỵ hầu, tiệt trùng | Tăm bông được sử dụng để lấy dịch tỵ hầu trong các xét nghiệm tìm virus. - Cán que: + Nhựa ABS/PP, + Chiều dài: 150±2mm. + Màu sắc: trắng + Được tiệt trùng bằng EO Gas. + Có khấc bẻ cách vị trí đầu bông: 85 ± 5 mm - Đường kính đầu bông: 3,56mm. - Đóng gói từng chiếc riêng biệt. - Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở. - Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật. - Đạt chứng nhận EC đăng ký số DD 2041633-1; EN ISO 13485:2016; chứng nhận Châu Âu EC 0197 do TUV Đức cấp. | 2021 | 01 que/ nylon, 100 que/túi, 5000que/ thùng | 6 | Cái | 90.000 |
| 11 | Tăm bông cán cứng lấy dịch ngoáy họng tiệt trùng | Tăm bông được sử dụng để lấy dịch họng hầu trong các xét nghiệm tìm virus. - Cán que: + Nhựa ABS/PP. + Chiều dài: 150±2mm. + Màu sắc: Trắng. + Được tiệt trùng bằng EO Gas. - Đường kính đầu bông: 4,56mm. - Đóng gói từng chiếc riêng biệt. - Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở. - Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật. - Đạt chứng nhận EC đăng ký số DD 2041633-1; EN ISO 13485:2016; chứng nhận Châu Âu EC 0197 do TUV Đức cấp. | 2021 | 01 que/ nylon, 100 que/túi, 5000que/ thùng | 6 | Cái | 500 |
| 12 | Găng không vô trùng không bột | - Chất liệu: Cao su Nitrile nhân tạo (100% nitrile-acrylonitrile-Butadiene) - Găng chưa tiệt trùng, không bột - Hàm lượng bột tối đa 2mg/găng - Không chứa hàm lượng protein - Chiều dài: 220-230mm - Chiều rộng: 60-130mm - Độ dày: + ngón tay: từ 0,05-0,08mm + Lòng bàn tay: từ 0,05-0,06mm - ĐạtTiêu chuẩn ASTM D6319, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 22000:2005. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho phòng xét nghiệm PCR | 2021 | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng, | 5 | Hộp | 200 |
| 13 | Găng không vô trùng, không bột | - Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Găng chưa tiệt trùng, không bột - Màu sắc: màu cao su tự nhiên - Chiều dài: 245-247mm - Chiều rộng: 92-95mm - Độ dày: + Từ ngón tay: từ 0,17-0,2mm + Lòng bàn tay: từ 0,14-0,15mm + Cổ tay: Từ 0,12-0,14mm - Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho lấy mẫu xét nghiệm.... | 2021 | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng, | 5 | đôi | 10.000 |
| 14 | Găng không vô trùng có bột | - Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Găng chưa tiệt trùng, có bột - Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2 - Màu sắc: màu cao su tự nhiên - Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố này - Chiều dài:tối thiểu 240mm - Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho xét nghiệm kháng nguyên, nhận mẫu,.... | 2021 | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng, | 5 | Hộp | 300 |
| 15 | Đầu côn dài 10µl vô khuẩn có màng lọc | Đầu tips QSP giảm bám dính Model: QSP tips *Đặc tính sản phẩm: - Giảm sự bám dính - Sạch với: DNA, DNase, RNase, Pyrogen. Đầu tips tiệt trùng còn sạch với nội độc tố Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. * Thống số kỹ thuật: Tips 10µl có màng lọc, tiệt trùng Chiều dài: 4,6cm Màu: Trắng trong tự nhiên Đạt TCVN 13485:2016; ISo 9001:2015 | 2021 | Hộp 96 cái | 6 | Cái | 25.000 |
| 16 | Đầu côn dài 100µl vô khuẩn có màng lọc | Đầu tips QSP giảm bám dính Model: QSP tips *Đặc tính sản phẩm: - Giảm sự bám dính - Sạch với: DNA, DNase, RNase, Pyrogen. Đầu tips tiệt trùng còn sạch với nội độc tố Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. * Thống số kỹ thuật: Tips 100µl có màng lọc, tiệt trùng Chiều dài: 5,1cm Đạt TCVN 13485:2016; ISO 9001:2015 | 2021 | Hộp 96 cái | 6 | Cái | 22.681 |
| 17 | Đầu côn dài 200µl vô khuẩn có màng lọc | Đầu tips QSP giảm bám dính Model: QSP tips *Đặc tính sản phẩm: - Giảm sự bám dính - Sạch với: DNA, DNase, RNase, Pyrogen. Đầu tips tiệt trùng còn sạch với nội độc tố Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. * Thống số kỹ thuật: Tips 200µl có màng lọc, tiệt trùng Chiều dài: 5,8cm Màu: Trắng trong tự nhiên Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. | 2021 | Hộp 96 cái | 5 | Cái | 5.000 |
| 18 | Đầu côn dài 1000µl vô khuẩn có màng lọc | Đầu tips QSP giảm bám dính Model: QSP tips *Đặc tính sản phẩm: - Giảm sự bám dính - Sạch với: DNA, DNase, RNase, Pyrogen. Đầu tips tiệt trùng còn sạch với nội độc tố Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. * Thống số kỹ thuật: Tips 1000µl có màng lọc, tiệt trùng Chiều dài: 8,9cm Đạt TCVN 13485:2016; ISO 9001:2015 | 2021 | Hộp 96 cái | 6 | Cái | 90.000 |
| 19 | Đầu tip 1000µl dùng cho máy Aurora | - Thể tích hút mẫu: 1000µl - Đã được tiệt trùng sẵn - Tương thích với máy tách chiết tự động Aurora | 2021 | Hộp 96 cái | 6 | Cái | 72.000 |
| 20 | Parafilm | Kích thước 4in.x125ft W × L: 10 cm × 38 m | 2021 | cuộn | 6 | Cuộn | 10 |
| 21 | Giấy dãn mã code | Loại tem 2 hàng , rộng 7,6cm | 2021 | 2,200 tem/cuộn |  | cuộn | 20 |
| 22 | Chỉ thị nhiệt hóa học | Kích thước: 24mm x 55m Chất liệu là giấy chịu nhiệt đặc biệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang màu khác nhau. | 2021 | 20 Cuộn/ Thùng | 6 | cuộn | 10 |
| 23 | Bì zip trắng | Kích thước : 10x15cm và 20x30cm | 2021 | cái | 5 | kg | 20 |
| 24 | Cồn 70 độ | Thành phần :Dung dịch ethanol 70%, nước cất Dùng sát trùng vết thương, vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế. Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. | 2021 | Chai 01 lít | 5 | lít | 300 |
| 25 | Đè lưỡi | Đè lưỡi bằng gỗ thông xử lý, trơn láng, không bén cạnh, không trầy xướt, đóng gói vô trùng từng cái. Kích thước sản phẩm: 2 x 20 x 150mm. Quy cách đóng gói: Từng cái (đã tiệt trùng), hộp 100 cái, thùng 30 hộp.Đạt TCVN hoặc TCCS, ISO, WHO-GMP | 2021 | Hộp 100 cái | 5 | Hộp | 50 |
| 26 | Giá đựng ống falcon 15ml | * Đặc trưng: - Vật liệu: polypropylene chất lượng cao - Chịu hóa chất như: cồn và dung môi hữu cơ - có thể hấp tiệt trùng * Thiết kế: - 25 giếng hoặc 50 giếng - Màu xanh - Đựng ống ly tâm 15ml | 2021 | Cái | 6 | cái | 10 |
| 27 | Hộp đựng ống cryotube | Hộp đựng ống Cryo 1.5-2ml 100 vị trí Đa dạng màu: xanh, đỏ, vàng, trắng Làm bằng chất polypropylene, chịu được hóa học đối với cồn và dung môi hữu cơ nhẹ Kích thước: 141x154x55 mm Dải nhiệu độ: -90°C to 121°C | 2021 | Cái | 6 | cái | 10 |
| 28 | Hóa chất khủ nhiễm RNASE | Solution là sản phẩm chứa ba thành phần giúp loại bỏ hoàn toàn tạp nhiễm RNase trên bề mặt tiếp xúc. Với thao tác thực hiện đơn giản là chỉ cần xịt trực tiếp sản phẩm lên bề mặt sau đó rửa lại với nước RNase-free, RNase sẽ được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến các enzyme trong thành phần phản ứng | 2021 | Chai 250ml | 3 | chai | 1 |
| 29 | Cloramin B 25% | Dạng bột màu trắng - Công Thức: C6H5SO4 - Chloramin B 25% | 2021 | Bì 1 kg | 3 | kg | 300 |